2009年全省中等职业学校专业课教师职业技能大赛

“亚龙杯”维修电工比赛技术文件

2009年全省中等职业学校专业课教师职业技能大赛“亚龙杯”维修电工比赛定于12月举行，具体日期另行通知。技能比赛分为理论知识竞赛（笔试）和技能操作竞赛两部分，分别以30%和70%计入总分，具体内容公布如下。

一、理论知识竞赛内容

1．竞赛时间：120分钟。

2．竞赛内容：参考下表内容

| 知识 分类 | 考核内容 | 考核知识点 |
| --- | --- | --- |
| 基础 知识 20％ | 电路、磁路与仪器仪表等知识 | 交、直流电路分析基础及磁路知识 |
|  |  | 示波器、万用表、电桥、摇表等仪器仪表的应用原理与操作方法 |
|  |  | 职业道德与安全文明生产知识 |
| 专业 知识 70％ | 电子技术 | 模拟电子技术基础 |
|  |  | 数字电子技术基础 |
|  |  | 电力电子技术 |
|  | 工厂电气设备、电机与变压器、电气施工维修 | 工厂电器、变压器知识 |
|  |  | 电机与电力拖动知识 |
|  |  | 机床电气电路设计、分析 |
|  |  | 电气施工工艺与维修 |
|  | 自动控制技术 | 自动控制基本知识 |
|  |  | 直流调速系统、交流变频调速知识 |
|  |  | 传感器与电气测量知识 |
|  |  | 国内外先进电气控制技术 |
|  | 微机、可编程控制器应用、数控技术 | 微机原理与应用 |
|  |  | 可编程控制器及其应用 |
|  |  | 数控机床知识 |
| 相关知识 10％ | 机械、现代管理等其他专业知识 | 机械、液压传动、金属热处理等基础知识 |
|  |  | 现代管理知识和其他相关专业知识（工厂配电等） |

3． 推荐教材：职业技能鉴定考试指南

《维修电工》（高级工），《维修电工》（技师、高级技师）中的技师部分  浙江科技出版社

4． 试题类型与题量  试题类型：判断题（20%）、选择题（80%）；题量：200题。

5.  考试方式：采用闭卷形式。

6．参赛选手在赛前准备好HB铅笔、2B铅笔、钢笔、橡皮、铅笔刀等用具，不允许带计算器。

二、操作技能竞赛内容

（一） 竞赛方式

技能操作分为二个模块（项目1、项目2），采用现场实际操作方式竞赛，各操作竞赛模块时间见现场操作竞赛试卷。二模块分别占操作技能竞赛的权重为7：3，见下表所示。

操作技能模块及配分表

| 序 号 | 项 目 名 称 （操作竞赛） | 单项得分 （满分100） | 比重 | 单项 折得 分数 | 合计 成绩 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目1：电气控制与自动化系统设计安装调试 | （100） | 70% | 70 | 100 |  |
| 2 | 项目2：电子线路安装接线 | （100） | 30% | 30 |  |  |

（二）技能竞赛试卷内容

项目一，电气控制与自动化系统设计安装调试：（选手完成工作任务的时间为4小时）

根据电气控制与自动化系统设备的电气控制要求，用PLC、变频器和触摸屏进行控制电路的设计，并进行系统电气线路的连接及整体安装调试。

工作要求介绍：

1. 根据电气控制与自动化实训设备的工作要求编写PLC控制程序、设置变频器参数，制作触摸屏控制界面；

2. 按电气控制与自动化实训设备的工作要求画出电气原理图并连接电路；

3. 调试电气控制与自动化实训设备、建立触摸屏PLC的通信及调试PLC控制程序，达到试题拟定的工作要求和技术要求。

项目二，电子线路安装与调试，分两模块：（选手完成工作任务的时间2.5小时）

工作要求介绍：

选手在规定时间内，根据已给的电子线路原理图、元器件，使用设备和工具，完成以下工作任务：

1.元件选择。识别、筛选、检测给定电子线路所需要的电子元、器件及部件。（所给元器件数量为实际用件数量的130%）；

2.电路板焊接。在赛场提供的万能多孔电路板上焊接电子元、器件及部件，组成电子电路；

3.电子线路调试。根据题目技术指标要求、分析电路功能，进行各工作点及各部分电路测试和调整。

（三）推荐参考资料：

维修电工操作技能考试手册《国家职业资格三级（高级）》

职业技能鉴定国家题库操作技能考试手册编审委员会组织编写  石油大学出版社出版

三、比赛注意事项

1.参赛选手提前30分钟到达比赛现场检录，迟到超过30分钟的选手，不得入场进行比赛。

2.在比赛过程中，如遇设备故障可向监考人员提出，经确认后由主评委决定是否更换设备或加时。

四、选手名次排列

按竞赛成绩从高到低排列参赛选手的名次。竞赛成绩相同，完成工作任务所用时间少的名次在前；竞赛成绩和完成工作任务用时相同，控制程序步数少的名次在前。竞赛成绩、完成工作任务用时相同、控制程序步数相同，名次并列。

五、竞赛用主要设备情况介绍

1. 项目1主要设备：亚龙YL-158维修电工实训考核装备

| 亚龙YL-158维修电工实训考核装备主要提供的竞赛使用模块 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 主要元件及规格 | 数量 | 备注 |
| 1 | PLC模块 | 三菱或西门子PLC ，I/O点数≥40，配模拟量输入输出模块一个 | 1台 | 按参赛选手要求配置 |
| 2 | 变频器模块 | 三菱E740或西门子420变频器 | 1台 |  |
| 3 | 触摸屏 | 与PLC配套 | 1台 |  |
| 4 | 计算机模块 | CPU频率≥1.0GHz；内存≥512Mby；硬盘容量≥40G；操作平台 Win 2000或Win XP；安装包括三菱、西门子PLC的编程软件；显示器尺寸≥14吋。放置计算机主机和显示器的电脑推车。 | 1台 |  |
| 5 | 维修电工实训考核装置主要配套元件 | 交流接触器、转换开关、热继电器、按钮、行程开关、空气开关、指示灯、星-三角型交流电机、双速交流电机、中间继电器、热继电器、直流电机，步进电机、步进驱动器、三相晶闸管直流调速系统模块、常规测量仪表元件等。 | 1套 |  |

2．项目2主要设备  示波器：V252普通示波器40台；双路稳压电源：HY300 2D-2 40台；低频信号发生器：SP1641B 40台。

六、竞赛工具

| 1 | 电路连接 工具 | 螺丝刀、剥线钳、电工刀、尖嘴钳、斜口钳、电烙铁、试电笔、镊子、活动扳手等 | 1套 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 检查工具 | 万用等 | 1只 |  |
| 3 | 书写工具 | 签字笔、HB和2B型铅笔、绘图工具等 | 1套 |  |

七、其他事项

1．参考资料购书地点

杭州宝石一路2号，省职业技能鉴定中心书库，电话0571-85117626

2. 联系方式

（1）大赛办公室：浙江机电职业技术学院继续教育分院蔡老师、徐老师，电话0571-87772669、87772670

（2）技术咨询：章彩涛，电话13957123012

（3）地址：浙江省杭州市滨文路528号，浙江机电职业技术学院，邮编310053